Kontrolní den č.33

| # Stavba | Sýkořice –splašková kanalizace REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.7.2021 |  |  |  |
| Předmět jednání | ## ,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky |  |  |  |
| Podklady | ## Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet |  |  |  |
|  | J.Šulc,P.Zelenka | Starosta ,místnost. | obec@sykorice.cz | ## 724188211 |
|  | Ing.D.Krátká | SFŽP | Dana.kratka@sfzp.cz | ## 725716520 |
|  | Ing.Josef Kunc | Jednatel zhotovitel | kunc@evtstavby.cz | 7771225490 |
|  | P.Morávková | EVT | evt@evt.cz |  |
|  | J.Vavřík | EVT-VŘ | vyroba@evt.cz | 777125492 |
|  | P.Langer | EVT-proj.man. | Priprava4@evt.cz | 737800812 |
|  | K.Němec | EVT.stav. | Stavbyvedouci2@evt.cz | 777125492 |
|  | l.Kotas | EVT | Lukas.kotas@evtstavby.cz |  |
|  | M.Fiala | Projekt. | projekty@fialaprojekty.cz | 607887718 |
|  | J.Jaroš | Administrátor | jaros@confin-partner.cz | 733697202 |
|  | J. Doksanský | Aterescz-TDS | aterescz@seznam.cz | 724372182 |
|  | Ing.J.Vaňásek | Aterescz-TDS | aterescz@seznam.cz | 605710393 |
|  | M.Tesař | AteresCZ TDS | ateres.provoz@seznam.cz | 602800607 |
|  | Z.Moucha | AteresCZ-koobozp | aterescz@seznam.cz | 723339005 |
|  | p.Elmerich | Koobozp | Pobozp.cz2@seznam.cz |  |
|  | Ing.F.Hořejší | Geosan | Filip.horejsi@ggcz.eu |  |
|  | Ing.Š.Mytyzek | Geosan | Simon.mytyzek@ggcz.eu | 606095352 |
|  | M.Musil | Geosan | Mmusil@ggcz.eu | 702234478 |
|  | J.Kedršt | Geosan | j.kedrst@ggcz.eu | 702286000 |
|  | Ing.J.Nepraš | Dopravní znač.+DIO | info@dopravni- znaceni.cz | 602514933 |
|  | Bc.P.Ješátko | VKM | Pavel.jesatko@vkm.cz | 702093852 |
|  | Ing.K,Bauerová | VKM | Kveta.bauerova@vkm.cz | 606602428 |
|  | Ing.Havránek | VIS-projekt voda | havranek@vis-praha.cz |  |
|  | J.Dražanová | Ksus SK | Jana.dražanova@ksus.cz | 602489635 |
|  | K.Motal | Ksus SK | Karel.motal@ksus.cz |  |
|  | A.Beran | VKM | Ales.beran@vkm.cz | 724596148 |
|  | M.Holubovský | Svas | Marek.holubovsky@svas.cz | 724596148 |
|  | Coufal | EVT |  | 734230031 |
|  | Hrma M. | Svas |  | 724610132 |

Postup prací:

Přípojky „A“

Napojení tlakové kanalizace ČS 4.

Vystrojení armaturních šachet

Propoj vodovod Řad C2

Dokončení přípojek čp.95 a čp.193 odvzd. šachta.

Opravy KSUS komunikace (předpoklad  ukončení KSUS +A bez povrch. mimo E.

Od 12.7..2021 propoj K3

Napojení ČS 5, ČS 6

Dokončeno

Stoka A1-1,

Terénní úpravy „H“

Dvoj. přípojka čp. 256,265

Přípojka čp.255, (dopojit v komunikaci)

Napojení ČS 5, ČS 6

A1

HMG:plní, zbývá cca 200 bm.

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky

|  | Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V rozpočtu |  | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období |  | Zbývá |
| Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro DPH |  | 21 | % | 72 221 483,32 |  | 45 168 613,36 | 3 052 767,23 |  | 24 000 102,73 |
| Zaokrouhlení |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena celkem za stavbu bez DPH |  |  |  | 72 221 483,32 |  | 45 168 613,36 | 3 052 767,23 |  | 24 000 102,73 |

Fakturace:

04/2020………………………….0

05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH

06/2020………………………….2.552 855,07

07/2020………………………….3 040 164,54

1 282 319,00

08/2020………………………….4 335 202,23

09/2020……………………………995 026,35

5 134 256,85

10/2020………………………….2 519 541,52

11/2020………………………….5.481 184,03

12/2020………………………….1 275 653,97

01/2021………………………….2 593 015,08

941 816,91 dod.

02/2021………………………….2 479 424,29

03/2021………………………….4 857 758,80

04/2021………………………….2 859 273,38

05/2021………………………….1 657 546,41 dod.3

1 510 331,13 dod.4

3 001 043,30 uznatelné

748 338     neuznatelné

06/2021…………………………. 3 052 767,23

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně  odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

71.Byla domluvena schůzka se zástupci KSUS. Předmětem jednání bude způsob provedení oprav povrchů komunikace a to 20.4.2021 v 8:00 na OÚ Sýkořice.

72.Na žádost zhotovitele zveme zástupce VKM M. Holubovský k přítomnosti na příštím KD.č.27,který se bude konat 28.4.2021  v 11:00 na OÚ Sýkořice.

73. Bylo projednáno posun trasy na stoce H v úseku Š4-Š5.- úprava povolena.

74.Na žádost investora administrátor prověří email. korespondenci ( fond ).

75.Kontrola  ZL. č. 1,2,3,4 prověří TDI do 5.5.2021.

76.Bylo projednáno dne 19.5. 2021 se uskuteční kontrola provedených  kan. přípojek skutečného provedení.

78. Veškerý betonový odpad (obrubníky ,bet. roury a pod.) ukládat na určené depo starostou obce k dalšími zpracování.

79. Zlč.3 ,Zlč.4 upravit návrh dle dohody z KD.

80. Před zahájení prací u čp 121,122 a pč.697/1  včas informovat obec skrze řešení  uzavírky a tyto přípojky provést přednostně. Ohlásit min 14 dní před zahájením prací.

81. ZLč.5 po úpravě položek souhlasíme s cenou 12 756kč,zpětná pokládka dlažby  a  s tím související položky v rozpočtu budou odečteny, obec nepožaduje  vrácení do původního stavu, ale úpravu komunikace  ve štěrkovém složení dle dohody na KD.

82.Na stoce H byla zjištěna kolize plánované trasy kanalizace s vodovod potrubím. Bylo posouzeno na místě a zvolen následný postup. Zhotovitel provede v tomto úseku přeložku vodovou. viz zápis v SD.

83.Byl odsouhlasen ZL.č3,4.

ZL.č3-výměna obrub KSUS.

ZL.č4-zámková dlažba stoka B1

ZL.č5-deštová kanalizace stoka E

84.Byl projednán způsob  provedení výtlaku u rybníka, způsob provedení zatím v řešení.-vyřešeno

85.Zhotovitel nechal provést kamerové zkoušky hotových stok.Čeká se na zpracování předpoklad vyhotovení 31.5 - 4.6.2021.-hotovo

86.zhotovitel oznámil posun zahájení prací výtlaku na stoce B1,B2 od 14.6.2021.-provádí se

87.Zhotovitel oznámil možný termín zahájení prací na KSUS komunikace předpoklad 1.8.2021.

88.Investor a TDI souhlasí se změnou trasy (u hospody) veškeré přípojky budou do zaměření zpracovány v závěrečném ZL. Návrh nové trasy přiložen přílohou k zápisu z KD.

89.Investor určí zhotoviteli na stoce H u kterých čp. se provede kan. přípojka.

90.Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan. přípojku ke 196/1.-provedeno (chybí dovrtat)

91.Bylo zjištěno, že některé dopravní značení týkající se stavby jsou otočeny nebo hozeny do příkopu ,žádáme zhotovitele aby zkontroloval správnost rozmístění doprav. značení.

92.Bylo projednáno , že základ pro ČS5 bude řešen bednícími tvarovkami   a poté dosypán do nivelety okolního terénu.

93.Byl odsouhlasen ZL.č.5 (přeložka dešťové kanalizace.

94.Zhotovitel připraví dodatek č.5 ke schválení, závěrečné doúčtování bude řešeno dodatkem č.6.

95.Zhotovitel aktualizoval harmonogram prováděných prací.

Úkoly z KD č. 33

1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi

Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: stálý

2.Dbát na údržbu frekventovaných cest (hl. těch zatěžovaných stavbou).

Kompletně projít ulice a dosypat propadlé místa.

Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: průběžně

3.Zhotovitel předloží aktualizovaný stav provedených kan. přípojek.

Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 4.8.2021

4.Předložit termín plánovaných prací výtlaku na stoce A6

Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 4.8.2021

5.Zhotovitel předloží TDI prac. postup za 14 dní a plánované práce na 14 dní dopředu a předloží ho vždy den před KD.(stačí poslat v elektronické  podobě)

Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 3.8.2021

6.Další úkol je obsažen v bodě 94.

Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 4.8.2021

Příští KD č.34 bude 4.8.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Martin Tesař  25.7.2021